Na temelju članka 118. stavak 2.,  podstavka  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 I 152/14), članka 55. Statuta Medicinske škole Pula, a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ( NN 116/11),  Školski odbor na  sjednici  održanoj  dana 14.4.2015.godine donio je

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI OD POŽARA

## I.  TEMELJNE ODREDBE U VEZI PROVEDBE I UNAPREĐIVANJA

## ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnikom)  razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih propisa sa ciljem zaštite života i zdravlja te sigurnosti ljudi, objekata, okoliša i ostalih materijalnih dobara u Medicinskoj školi Pula (u daljnjem tekstu: Škola).

Izrazi u ovom Pravilniku neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u Školi  utvrđuju se:

- Temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,

- Ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara,

- Broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara

- Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,

- Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,

- Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

- Način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenje evidencije o tome,

- Način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome,

- Način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara i tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome,

- Radnici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,

- Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,

- Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,

- Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,

- Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

- Postupanje radnika u slučaju nastanka požara,

- Druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

- Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u građevinama i prostorima Škole, radi privremenog ili povremenog obavljanja poslova te radi obavljanja poslova po posebnom ugovoru.

Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se Godišnjim planom i programom rada i Financijskim planom Škole.

## II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE  ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

Škola se nalazi na lokaciji Opće bolnice Pula,  Zagrebačka 30, čiji prostor koristi u najmu.

Građevine i prostori na navedenoj lokaciji razvrstani su u IV.kategoriju ugroženosti od požara.

Ravnatelj Škole odlukom  imenuje radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara.

Radi poboljšanja zaštite od požara  odgovorna osoba za zaštitu od požara predlaže ravnatelju  konkretne  mjere  u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima i prihvaćenim pravilima tehničke prakse radi povećanja sigurnosti  ljudi i imovine.

## III.  RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA  ZADUŽENIH ZA

## OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA  I UNAPREĐENJA STANJA

## ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

Poslove odgovorne osobe za zaštitu od požara može obavljati radnik koji  ima najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit (članak 20. Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10).

Radnik Škole zadužen za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara moraju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

## IV.  OBVEZE I ODGOVORNOSTI  U VEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD

## POŽARA

Članak 7.

U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene Procjenom ugroženosti od požara i ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Školski odbor:

- donosi Pravilnik zaštite od požara te njegove izmjene i dopune,

- utvrđuje programe i mjere zaštite od požara,

- odlučuje o sredstvima za provođenje mjera zaštite od požara

- prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unapređenju mjera zaštite od požara

- razmatra izvješća tijela nadzora

- obavlja druge poslove u svezi s zaštitom od požara, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona

Članak 9.

Radnik odgovoran za zaštitu od požara:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenju stanja zaštite od požara,

- pravovremeno osposobljava radnike iz zaštite od požara,

- neposredno nadzire rad radnika kod obavljanja poslova u vezi sa zaštitom od   požara,

- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima te mu podnosi godišnje izvješće o stanju zaštite od požara,

- surađuje s ovlaštenicima zaštite na radu,

- nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u vezi sa zaštitom od požara

- u dogovoru s ravnateljem  organizira praktične vježbe evakuacije i  spašavanja,

- predlaže Školskom odboru i ravnatelju donošenje mjera u vezi sa  zaštitom od požara,

- poduzima mjere da se neispravna odnosno upotrebljena sredstva ili oprema u gašenju požara odmah dovedu u ispravno stanje odnosno zamijene novim,

- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru ravnateljem i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je na mjestu požara osigurava dežurstvo,

- kontrolira primjenu propisa iz područja zaštite od požara,

- naređuje prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine i / ili životi i zdravlje ljudi,

- sudjeluje u analizi svakog događaja koji je mogao dovesti do požara te poduzima mjere potrebne da do takvih događaja više ne dođe,

- izrađuje  i kontrolira primjenu uputa, upozorenja i zabrana za rad na siguran način,

- predlaže nabavu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, vodi sve potrebne evidencije iz zaštite od požara prema Pravilniku o  sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara ( NN 118/11),

- vodi brigu o pravovremenom servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i  gašenje požara,

- kontrolira stanje rekonstrukturiranih ili apaptiranih prostora glede provođenja mjera zaštite od požara,

- obavlja i druge poslove prema zakonu, podzakonskim aktima, ovom Pravilniku i nalogu ravnatelja Škole.

Članak 10.

Nastavnici, strukovni  učitelji strukovne prakse i stručni suradnici imaju dužnost i zadaću glede zaštite od požara:

- upoznati se s opasnostima od požara na radnom mjestu i u ustanovi, odnosno s mjerama zaštite od požara

- upoznati se s opremom i sredstvima za gašenje požara

- tijekom rada, a naročito nakon završetka radnog vremena otkloniti sve moguće uzročnike požara

- obratiti pažnju na miris nagorjelih instalacija kod električnih uređaja

- skrbe o pravovremenom provođenju mjera zaštite od požara  (isključivanje kompjutora, provođenje zabrane pušenja i sl.)

- o uočenim nedostacima odmah izvješćuje radnika iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika

- dežurni nastavnik vizualnim pregledom obavlja kontrolu ispravnosti uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara i o nedostatcima odmah obavještava radnika iz članka 6. stavak 1. Pravilnika

- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara, utvrđuju način otklanjanje opasnosti sa radnikom iz članka 6. stavak 1. Pravilnika

- obavljaju i druge poslove prema nalogu odgovorne osobe za zaštitu od požara i  ravnatelja Škole

Članak 11.

Domar ima sljedeće obveze :

- brine o ispravnosti elektroinstalacija i elektrouređaja u okviru svojih ovlasti

- brine se i odgovara za ispravan rad toplinske stanice sukladno svojim ovlaštenjima

- postavlja znakove upozorenja i ostale znakove po uputama radnika odgovornog za zaštitu od požara i stručnjaka zaštite na radu, odnosno ovlaštenika zaštite na radu

- skrbi i odgovoran je za prohodnost evakuacijskih putova

- obavlja i druge poslove po nalogu odgovornog radnika za zaštitu od požara i ravnatelja

Članak 12.

Radnici Škole su obvezni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na način kako je to utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim uputama, upozorenjima i/ili zabranama

- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad

- odmah, bez odgode, upozoriti radnika iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara

- kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 6.stavka 1. ovoga Pravilnika

- aktivno sudjelovati u gašenju požara

- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole

## V.  OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBE S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 13.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

Članak 14.

U vezi s provedbom mjera zaštite od požara ravnatelj ima sljedeće obveze i odgovornosti:

- osigurava provođenje mjera za zaštitu od požara

- poduzima mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara

- skrbi o osiguranju financijskih sredstava i nabavu uređaja, opreme, alata i sredstava za dojavu, gašenje i sprječavanje požara na osnovu prijedloga, analize i mišljenja radnika iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika, zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja te inspekcijskih nalaza i mišljenja

- utvrđuje pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara

- organizira spašavanje radnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara

- udaljava s posla  radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara

- sudjeluje u analizi svakog događaja koji je mogao dovesti do požara te   poduzima mjere potrebne da do takvih događaja više ne dođe

- osigurava provođenje istražnih radnji u vezi s nastajanjem požara

- naređuje prekid obavljanja posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine  i / ili životi i zdravlje ljudi

- poduzima mjere prema radnicima koji krše ili ne provode mjere zaštite od požara

- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema  propisima, planovima i općim aktima Škole

## VI.  UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 15.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja osoba odgovorna za zaštitu od požara te o uočenim nedostacima obavještava ravnatelja.

Radnik iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih aktivnosti iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u Školi.

Radnik iz članka 6. stavak 1. Pravilnika obvezan je surađivati s inspektorom zaštite od požara i drugim stručnim institucijama i službama.

Članak 16.

Unutarnja kontrola provodi se neposrednim vizualnim pregledom ispravnosti  vatrogasnih aparata i  hidranata, davanjem potrebnih uputa i naloga i pribavljanjem pisanih izvješća.

O obavljenoj unutarnjoj kontroli radnik iz članka 6. stavak 1. Pravilnika sastavlja izvješće u knjizi nadzora.

Članak 17.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara:

- kontrolira  rasporeda i ispravnost vatrogasnih aparata i opreme za dojavu i gašenje požara, te opreme za spašavanje i evakuaciju

- provodi kontrolu ispravnosti postupaka radnika na poslovima na kojima se radi sa zapaljivim tvarima ili postoje druge opasnosti za nastanak požara ili eksplozija

- kontrolira raspored i ispravnost uređaja i opreme za gašenje po objektima i prostorima

- kontrolira poštivanje znakova upozorenja i znakova zabrane

- kontrolira način skladištenja i odlaganja materijala i roba na prostorima na kojima su smještene naprave za gašenje (ručni i prijenosni vatrogasni aparati, hidranti i sl.)

- kontrolira stanje požarnih puteva i pristupe građevinama vatrogasnim vozilima

- kontrolira stanje i prohodnost izlaznih (evakuacijskih) puteva

Članak 18.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja i sljedeće mjere unutarnje kontrole:

- kontrolu kretanja, zadržavanja i izvođenja radova s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima

- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za gašenje požara

- kontrolu  obavljenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara

- kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnostima Škole

Članak 19.

Prilikom obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara odgovorna osoba za zaštitu od požara može:

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku

- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom rukovoditelju,  te o tome izvjestiti ravnatelja

Članak 20.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara pri obavljanju kontrole provedbe mjera zaštite od požara odmah priopćava rezultate ravnatelju Škole.

Kad odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka utvrdi da pojedina građevina ili dio građevine ne zadovoljava sigurnosne uvjete za daljnji rad obvezna je o tome bez odlaganja pisano  izvijestiti ravnatelja Škole.

## VII.  UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM

## MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI

## PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 21.

Svaki radnik  mora proći osnovno osposobljavanje na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/ 94).

Svi radnici Škole moraju biti obaviješteni o mjestu na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije i plina.

Članak 22.

Ovlaštena ustanova izdaje uvjerenje o osposobljenosti na propisanom obrascu svakom radniku koji uspješno završi program.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u radničkom dosjeu.

## VIII.  OSPOSOBLJAVANJE  RADNIKA  ZA  RUKOVANJE  PRIRUČNOM

## OPREMOM  I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA,

## PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 23.

Za upoznavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obvezan je i odgovoran radnik iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika.

Upoznavanje radnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.

Vrijeme provođenja upoznavanja radnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim planom i programom.

## IX.  OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S

## POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD

## POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 24.

Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u vezi s mogućim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad.

Osposobljavanje radnika iz stavka 1. ovoga članka obavlja radnik odgovoran za zaštitu od požara ukoliko ispunjava zakonske uvjete, a u slučaju potrebe ravnatelj Škole ga može povjeriti ovlaštenom trgovačkom društvu ili ovlaštenoj ustanovi.

Članak 25.

Osposobljavanjem iz članka 25. Pravilnika radnik mora steći najmanje znanje o :

- ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalazi u Školi

- ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom   opasnosti

- isključivanju primarnog izvora napajanja (struja, plin) prostora

- postupku evakuacije osoba iz prostora

## X.  OSOBA ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU

## I GAŠENJE POŽARA

Članak 26.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je radnika iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika

Članak 27.

U  prostorijama Škole postavljena je sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje:

- unutarnja hidrantska mreža ukupno 2 hidranata,

- ručni vatrogasni aparati – 5 vatrogasnih aparata, MGP-6, gašenje prahom, ABC 6 kg.

Hidrantska mreža

- Članak 28.

Prostor oko hidranata mora biti očišćen,  pristup do istih uvijek slobodan, a pripadajući požarni ormarići opremljeni propisanom vatrogasnom opremom.

- Članak 29.

Unutarnji zidni hidrantski ormarići moraju biti propisno obojeni i označeni kao i opremljeni potrebnom i u cijelosti ispravnom opremom, te osiguranim slobodnim pristupom do istih.

- Članak 30.

Periodičko ispitivanje funkcionalnosti obavlja se najmanje jednom u godini dana, a obavlja ga ovlašteno poduzeće koje je registrirano za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže.

- Članak 31 .

O svakom pregledu i ispitivanju ispitivač mora sastaviti zapisnik u koji se unose sva zapažanja i rezultati ispitivanja.

Zapisnik o ispitivanju potpisuju osobe koje su obavile ispitivanje i odgovorna osoba za zaštitu od požara u Školi.

Iz zapisnika mora biti vidljivo da li je instalacija ispravna i funkcionalna, odnosno svi nedostaci koje treba otkloniti.

Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti hidrantske mreže.

Temeljem zapisnika izdaje se Uvjerenje o ispravnosti hidrantske mreže kojeg potpisuje odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je registrirana i ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje takve djelatnosti.

Odgovorna osoba zaštite od požara vodi upisnik o izvršenim ispitivanjima na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 32.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se redovno održavati tako da se:

- svi hidranti (2 kom., tip DN 25 s opremom) obilježe oznakom

- najmanje jedanput mjesečno provjeri dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeri stručnoj osobi

- postavi vidna oznaka gdje se nalazi ventil  za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

Vatrogasni aparati

Članak 33.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Članak 34.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled

- periodični pregled

- kontrolna ispitivanja

Članak 35 .

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik odgovoran za zaštitu od požara o čemu vode evidenciju. Redovnim pregledom treba se utvrditi:

- označenost, uočljivost i dostupnost aparata,

- opće stanje aparata,

- kompletnost aparata,

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Uočene nedostatke služba za zaštitu od požara treba sama otkloniti, a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka u dogovoru s ravnateljem treba povjeriti ovlaštenom servisu.

Članak 36.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150x150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata.

Članak 37 .

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled i kontrolna ispitivanja vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.

Ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika, najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka.

O izvršenim pregledima ručnih vatrogasnih aparata odgovorna osoba zaštite od požara vodi upisnik. Obveze upisnika o pregledima ručnih vatrogasnih aparata daju se u prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 38.

Kontrolno ispitivanje obavlja se najmanje svake pete godine a za aparate starije od 15 godina svake dvije godine.

## XI.  SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU

## UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI

## POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 39.

Domar Škole  u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužan je  redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

Domar je obvezan svakodnevno pregledavati prekidače i utičnice po prostorima Škole, a  uočene nedostatke odmah otkloniti.

## XII.  SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA

## ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD

## POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 40 .

U slučaju privremeno povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina

- za privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to namijenjen, a postoji opasnost za nastanak požara

- za prostore u vrijeme obavljanja poslova ili događanja gdje se privremeno okuplja veći broj osoba (školske priredbe, natjecanja, sajmovi, izložbe i sl.)

## XIII.  KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U VEZI S

## OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 41.

U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan Škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati

- mjestom  na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom

- instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara

Članak 42.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Podne obloge, tepisoni kao i mobilne prekrivači moraju biti dobro pričvršćeni za podlogu, oštećene treba zamijeniti.

Kod ulaza na kat mora biti istaknut pojednostavljeni plan kata.

## XIV.  USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O

## OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 43.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi u skladu s odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Godišnjim planom i programom rada Škole.

## XV.  MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE

## PROSTORIJE I PROSTORI  NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 44.

Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i  širenja    požara, trebaju biti posebno označene.

Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.

Širina stubišta ne smije biti ni na kojem mjestu manja od širine ulaza kojim se

ulazi na stubište.

Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

Prostor oko hidranta mora biti stalno slobodan.

## XVI.  POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 45.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno početi gasiti požar prema svojem znanju i mogućnostima, a uz korištenje odgovarajućih sredstava, ako to može bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Ako to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavjestiti ostale radnike i:

- DUZS				tel. 112

- vatrogasnu postrojbu	tel. 193

- policiju				tel. 192

Članak 46.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik daje sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona sa kojeg se javlja,

- mjesto (lokacija) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,

- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,

- vrsta materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.),

- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Radnik obavještava i neposrednog rukovoditelja.

- Članak 47 .

Do dolaska vatrogasaca svi radnici dužni su poduzeti sve mjere za gašenje požara i pri tome se koristiti primjerenim raspoloživim sredstvima vodeći računa da se gašenjem ne prouzroči nepotrebna materijalna šteta.

- Članak 48.

Prije napuštanja prostorija građevine i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- spašavati i evakuirati eventualno ugrožene osobe

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz prostora i objekata, a korisnike objekta  izvesti izvan objekta na sigurno mjesto

- isključiti električnu struju

- iznijeti na sigurno mjesto ako je moguće, boce s plinom i posude sa zapaljivim tekućinama

- zatvoriti dovode goriva do potrošača (lož ulje, plin).

- Članak 49 .

Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanje, traženja pomoći u spašavanju osoba i sl.

Odgovorna osoba preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Odgovorna osoba kao voditelj akcije gašenja požara dužna je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

- Članak 50 .

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba za zaštitu od požara i ravnatelj zajedno sa voditeljem akcije gašenja dužni su:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi spriječavanja ponovnog požara

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do kraja dana, ako je požar ugašen tijekom noći

- dežurnom radniku/cima tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara

Članak 51.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 52 .

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama  u vezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor i osnivača.

## XVII.  DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM

## PLANOVIMA I POTREBAMA

Članak  53.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u objektima i prostorima  Škole  provode se i  slijedeće mjere zaštite od požara:

- Građevinske mjere zaštite

- Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

- Mjere zaštite od požara od djelovanja munje na građevinama

- Mjere zaštite od požara pri držanju, skladištenju i uporabi zapaljivih

tekućina

- Ostale mjere zaštite:

5.1. Općenito

5.2. Organizacijske mjere zaštite od požara

1. Građevinske mjere zaštite

- Članak 54.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se od provođenja tih mjera prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine odnosno dijela građevine i od održavanja postojećeg stanja građevine i njenih dijelova u cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara pa je u tom slučaju potrebno:

- osigurati slobodan, nesmetani prolaz na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima, vodeći računa da nagazna površina na tim putovima nema mehaničkih oštećenja i neravnina

- na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pospješuju širenju požara (primjerice goriva ambalaža, dijelovi namještaja, gorive zavjese i sl), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (primjerice aparati različitih namjena, garderobni ormari, pričuvni dijelovi, uskladištena roba i sl)

- podne obloge tepisi (tepisoni) i zavjese u prostorijama i na evakuacijskim putovima moraju biti izrađeni od samogasivog materijala (posjedovanje atesta o samogasivosti) i dobro pričvršćeni na podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmjeniti

- ulazni i izlazni putovi namijenjeni za evakuaciju moraju biti vidljivo označeni natpisom i strelicom (standardni simboli) tako da su vidljivi i danju i noću, odnosno moraju biti osvjetljeni pouzdanim izvorom svjetlosti

- putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode izravno na otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od objekta, te brzo i sigurno napuštanje prostora

- rukohvati i ograde na stepeništu trebaju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine

- sva vrata na putu evakuacije moraju se otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smiju mjenjati smjer otvaranja niti se ista smiju  privremeno ili stalno ukloniti

- svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda, a stakla ne smiju biti napuknuta niti razbijena

- pregradni zidovi između prostorija odnosno postrojenja ne smiju biti od gorivog materijala

- zidovi na požarnim sektorima i izlazima, te izlaznim putovima, ne smiju biti oštećeni (pukotine) i  trebaju imati negorive obloge bez obzira da li su nosivi ili pregradni

- na zidove i stropove na evakuacijskim putovima ne smiju se radi dekoracije stavljati gorive obloge, niti izrađivati spušteni stropovi s gorivim oblogama

- osvjetljenje hodnika i putova za evakuaciju mora biti u slučaju nestanka struje osigurano pouzdanim izvorom svjetlosti (sigurnosna rasvjeta)

- u cilju sprječavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smije se skladištiti, privremeno odlagati različite predmete ili uređaje, parkirati i sl.

- pristupne ceste i požarne putove održavati glede sposobnosti za promet vozilima vodeći računa da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevine (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.) da nisu zakrčeni vozilima te da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima

- omogućiti uvijek slobodan i siguran pristup svim vanjskim  i unutarnjim hidrantima

- da se dimnjaci, dimovodi i ložišni dijelovi (kotlovnice) čiste prema propisima i standardima koji važe za dimnjačarske usluge

- vratašca dimnjaka moraju biti od čvrstog i negorivog materijala s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez  mogućnosti propuštanja dima

- vratašca se ne smiju nalaziti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama, prostoru za smještaj ili preradu lako zapaljivih tvari i moraju imati uvijek slobodan pristup

- pregled dimnjaka treba obaviti najmanje  prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja

2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

- Članak 55.

- Kod provođenja ove mjere zaštite od požara potrebno je provoditi sljedeće:

- objekti osim opće rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave. Sigurnosna rasvjeta sastoji se od pomoćne i panik rasvjete

- sigurnosna rasvjeta mora se pregledavati najmanje jedanput godišnje i o tome se vodi evidencija

- u glavnom razvodnom ormaru kao i u  razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima i dovoljan broj  osigurača

- za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) moraju na mjestima izvan zone opasnosti od požara i eksplozije biti izvedene sklopke (tipkala)

- zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače, kao i postavljati provizorne električne instalacije

- ispod svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač odnosno sklopka

- prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama, a ključevi se moraju nalaziti kod domara

- na sklopkama za isključenje moraju biti jasno označeni položaji isključeno - uključeno, time da taj položaj označava i signalizira žaruljica

- rasvjetna tijela moraju biti opskrbljena propisanom zaštitnom armaturom

- električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara

- električne instalacije i uređaje održavati i ispitivati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan sastaviti zapisnik iz kojeg mora biti vidljivo da li su instalacije i uređaji ispravni, odnosno, koji su nedostaci utvrđeni i što se treba učiniti da se isti otklone.

3. Mjere zaštite od požara od djelovanja munje na građevinama

- Članak  56.

Zaštita od djelovanja munje na građevinama mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja, pa se s toga osnova pregled gromobranskih instalacija mora obavljati:

- poslije svakog popravka

- nakon svakog udara munje u građevinu ili instalaciju

- odnosno najmanje svake četvrte godine, a vizualni pregled od ovlaštenog servisa svake godine

- Članak 57.

O svakom pregledu i  ispitivanju ispitivač mora sastaviti zapisnik u koji se unose sva zapažanja i rezultati ispitivanja.

Iz zapisnika mora biti vidljivo da li je instalacija ispravna i funkcionalna, odnosno koji su popravci na njoj eventualno potrebni.

O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija te je potrebno voditi revizionu knjihu gromobranskih instalacija.

4. Mjere zaštite od požara pri držanju, skladištenju i uporabi zapaljivih tekućina

- Članak 58.

Držanje, skladištenje i uporaba zapaljivih tekućina mora se provoditi  tako da postoji opasnost od nastanka požara te je u tu svrhu :

- nedopustivo je držanje zapaljivih tekućina u prostorima

- u prolazima i prilazima za pješake i vozila

- na stubištima

- u hodnicima i predvorjima

- za skladištenje i rukovanje s opasnim tvarima potrebno je provoditi mjere utvrđene sigurnosnim listovima pojedinih proizvoda

- u prostor kotlovnice postaviti dva vatrogasna aparata tip S – 9 i sanduk sa suhim i rastresitim pijeskom s lopatom za čišćenje razlivenog ulja za loženje

- pod prostorije kotlovnice  mora biti od nezapaljivog građevnog materijala te nepropustan za vodu i ulje za loženje

- za kotlovsko postrojenje mora postojati dokumentacija o normi po kojoj je kotlovsko  postrojenje izrađeno i ispitano te upute za uporabu i održavanje

Članak 59.

Radi sprječavanja požara pri držanju, skladištenju i uporabi zapaljivih tekućina poslodavac je obvezan:

- radnicima u razumljivom obliku u uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprječavanje nastanka požara i eksplozija za svaki dio tehnološkog procesa sa zapaljivim tekućinama

- u uputama navesti  postupke gašenja odnosno sprječavanja  nastanka i širenja požara, koji su prilagođeni uvjetima rada

- postaviti jasne i precizne upute na mjestu korištenja zapaljivih tekućina na prikladnom vidljivom mjestu

- obaviti osposobljavanje radnika prema gore utvrđenim uputama prije zaposlenja  i najmanje jedanput godišnje obaviti provjeru osposobljenosti

- omogućiti i druge zakonom propisane vidove osposobljavanja, te provjere osposobljenosti

- ukoliko pojedini postupak u tijeku održavanja uređaja, sustava i drugih elemenata umanjuje funkcionalnost ili ako se radi  o kvaru, poduzeti dodatne mjere zaštite od požara za sve vrijeme dok se uređaji, sustavi i drugi elementi ne dovedu u ispravno stanje

Članak 60.

- Posebne mjere zaštite od požara:

- ako je kotlovnica odnosno pogon smješten u građevini ili uz građevine koji moraju imati hidrantsku mrežu onda i kotlovnica odnosno pogon mora biti štićen najmanje jednim hidrantom sa hidrantskim ormarićem i opremom postavljenim na mjesto sa kojeg se nesmetano hidrantskim mlazom može pokriti svaka točka prostorije kotlovnice.

5. Ostale mjere zaštite

5.1.	Općenito

- Članak 61.

- U vezi poduzimanja ostalih mjera zaštite od požara mora se provoditi:

- u prostorima i objektima iz članka 1. Pravilnika  ne smiju se upotrebljavati električna kuhala, električne grijalice sa otvorenim grijačima, kaloriferi i drugi slični  aparati i grijaća tijela, osim  u za to posebno pripremljenim prostorijama,te uz prethodno pribavljen pristanak odgovorne osobe za zaštitu od požara

- zabranjeno je korištenje peći na plin, tekuće i kruto gorivo ako nisu propisno spojene na dimovodni kanal

- svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama

- zabranjeno je pušenje u svim prostorijama  i prostorima Škole

- zabranjen je rad sa zapaljivim tekućinama osim na mjestima i na način koji nije suprotan propisma o postupanju s tim tvarima, o čemu odobrenje izdaje odgovorna osoba za zaštitu od požara

- zabranjeno je  bacanje zapaljivih tekućina u kanalizacijsku mrežu

- istrošene materijale: masti, ulja, masne krpe, plastičnu i kartonsku i drugu zapaljivu ambalažu i druge otpatke svakodnevno treba iznijeti iz prostorija (kuhinja,  radionica, kotlovnica isl.) i odložiti na za to određeno mjesto

- zabranjen je rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje)

- upozorenja, upute, informacije, znakovi zabrane i sl. trebaju biti na vidljivom mjestu, jasno i precizno definirani

- putovi za evakuaciju i vatrogasni pristupi moraju biti propisno označeni te održavani slobodni, čisti i prohodni

- 5.2. Organizacijske mjere zaštite od požara

- Članak 62.

- U vezi ovih mjera zaštite od požara mora se provoditi:

- osposobljavanje svih zaposlenih radnika stalno ili povremeno (na određeno vrijeme)  po programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

- vježbu evakuacije i vježbu uporabe sredstava za gašenje mora se obaviti jednom u dvije godine i o tome voditi evidenciju

- namjensko korištenje vozila, uređaja, opreme, alata i sredstava za zaštitu od požara

## X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Temeljem Rješenja MUP-a broj:511-08-09/2,  UP/I-11/14-00. R.Č. od 30.3.2000. godine, građevine i prostor na lokaciji u Puli, Zagrebačka 30, a koje koristi Medicinska škola Pula, razvrstani su u IV.kategoriju ugroženosti od požara.

Članak 64.

U slučajevima koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti od požara, drugih Zakona koji reguliraju tu oblast te podzakonskih propisa.

Članak 65.

Ovaj Pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

Članak 66.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara KLASA: 003-05-01/96,  URBROJ:2168-17-96-671  od 24.9.1996. godine.

Članak 67.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Zamjenik predsjednice Školskog odbora:

__________________________

Damir Radnić, prof.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 14.4.2015.godine i stupa na snagu  22.4.2015.godine.

KLASA:003-05/15-01706

URBROJ:2168-17/02-15-1                                    Ravnateljica:

____________________

Gordana Ćoso, prof.